## Tapa Doc
ANEXO 1
LISTA DE INSTRUMENTOS TELECONTROL

## CARGA
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO |  | LISTA DE INSTRUMENTOS TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: SISTEMA CARGA
TAG | SERVICIO | P&ID | UBICACIÓN | LINEA EQUIPO | TIPO INSTRUMENTO | FABRICANTE / MODELO | CONEXIONADO | CANALIZACION INSTRUMENTACIÓN | OBSERVACIONES
LE-101 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-101 | SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | SENSOR E&H FDU91 | TC-7 | TC-8 | SENSOR PROVISTO CON TRANSMISOR
LE-101 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-102 | SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | SENSOR E&H FDU91 | TC-7 | TC-8 | SENSOR PROVISTO CON TRANSMISOR
LIT-100 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101/TK-102 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-101 / TK-102 | TRANSMISOR INDICADOR DE DE NIVEL | E&H - PROSONIC S FMU90 | TC-7 | TC-8 | --
LSL-101 | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-101 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSH-101 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-101 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSHH-101 | NIVEL ALTO - ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-101 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSL-102 | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-102 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSH-102 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-102 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSHH-102 | NIVEL ALTO - ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-102 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSH-104 | NIVEL ALTO DERRAME PILETAS ESTANQUES HIPOCLORITO | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | PILETA DE DERRAMES HIPOCLORITO | SWITCH DE NIVEL ALTO FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
HS-101A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-101 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-101B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-101 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-101C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-101 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-102A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-102 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-102B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-102 | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-102C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-101 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-101 | PARTIR/PARA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
HS-101A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
HS-101B | LOCAL/REMOTO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
XS-101B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
XA-101 | INDICACIÓN FALLA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-101 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
HS-102 | PARTIR/PARA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
HS-102A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
HS-102B | LOCAL/REMOTO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
XS-102B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA
XA-102 | INDICACIÓN FALLA BOMBA CARGA HIPOCLORITO BBA-102 | TC-1 | TDFyC CARGA HIPOCLORITO TALAGANTE | -- | BOMBA CARGA | -- | TC-3 | TC-8 | BOMBA PROYECTADA POR DISCIPLINA ELECTRICA

## TRASVASIJE
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO |  | LISTA DE INSTRUMENTOS TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: SISTEMA TRASVASIJE
TAG | SERVICIO | P&ID | UBICACIÓN | LINEA EQUIPO | TIPO INSTRUMENTO | FABRICANTE / MODELO | CONEXIONADO | CANALIZACION INSTRUMENTACIÓN | OBSERVACIONES
LE-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | SENSOR E&H FDU91 | TC-7 | TC-8 | SENSOR PROVISTO CON TRANSMISOR
LIT-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | TRANSMISOR INDICADOR DE DE NIVEL | E&H - PROSONIC S FMU90 | TC-7 | TC-8 | --
LSL-103 | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSH-103 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSHH-103 | NIVEL ALTO - ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
HS-103A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-103 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-103B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-103 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-103C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-103 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-104A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-104 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-104B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-104 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-104C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-104 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-105A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-105 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-105B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-105 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-105C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-105 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-107A | ABRIR/CERRAR | TC-1.1 | SCADA | EV-107 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-107B | ESTADO ABIERTO | TC-1.1 | SCADA | EV-107 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8
HS-107C | ESTADO CERRADO | TC-1.1 | SCADA | EV-107 | CONTROL SCADA |  | TC-7 | TC-8

## DOSIFICACIÓN
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCION DOCUMENTO |  | LISTA DE INSTRUMENTOS TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: SISTEMA DOSIFICACIÓN
TAG | SERVICIO | P&ID | UBICACIÓN | LINEA EQUIPO | TIPO INSTRUMENTO | FABRICANTE / MODELO | CONEXIONADO | CANALIZACION INSTRUMENTACIÓN | OBSERVACIONES
LE-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | SENSOR E&H FDU91 | TC-7 | TC-8 | SENSOR PROVISTO CON TRANSMISOR
LIT-103 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | TRANSMISOR INDICADOR DE DE NIVEL | E&H - PROSONIC S FMU90 | TC-7 | TC-8 | --
LSL-103 | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSH-103 | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
LSHH-103 | NIVEL ALTO - ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO TALAGANTE | TK-103 | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR | Gems LS3 Ref.: 173250 | TC-7 | TC-8 | --
FE-101 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-103 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | LINEA SALIDA SKID | SENSOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
FIT-101 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-103 | TC-1.3 | SALA ELECTRICA |  | TRANSMISOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
XA-101 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-103 | TC-1.3 | SCADA | SCADA | ALARMA |  | TC-7 | TC-8
FE-102 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-104 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | LINEA SALIDA SKID | SENSOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
FIT-102 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-104 | TC-1.3 | SALA ELECTRICA |  | TRANSMISOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
XA-102 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-104 | TC-1.3 | SCADA | SCADA | ALARMA |  | TC-7 | TC-8
FE-103 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-105 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | LINEA SALIDA SKID | SENSOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
FIT-103 | TRANSMISOR DE CAUDAL SALIDA BBA-105 | TC-1.3 | SALA ELECTRICA |  | TRANSMISOR DE FLUJO |  | TC-7 | TC-8
XA-103 | FALLA FLUJOMETRO SALIDA BBA-105 | TC-1.3 | SCADA | SCADA | ALARMA |  | TC-7 | TC-8
BD-101 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | BOMBA DOSIFICADORA | -- | TC-7 | TC-8
HS-101 | PARTIR/PARA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-101A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-101B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
YL-101A | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
YL-101B | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
XS-101 | INDICACIÓN DESHABILITADO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-101A | INDICACIÓN REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-101B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XA-101 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TC-1.3 | SCADA | -- | ALARMA | -- | TC-7 | TC-8
BD-102 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | BOMBA DOSIFICADORA | -- | TC-7 | TC-8
HS-102 | PARTIR/PARA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-102A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-102B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
YL-102A | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
YL-102B | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
XS-102 | INDICACIÓN DESHABILITADO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-102A | INDICACIÓN REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-102B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XA-102 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TC-1.3 | SCADA | -- | ALARMA | -- | TC-7 | TC-8
BD-103 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | BOMBA DOSIFICADORA | -- | TC-7 | TC-8
HS-103 | PARTIR/PARA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-103A | HABILITADO/FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
HS-103B | LOCAL/REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH MANUAL | -- | TC-7 | TC-8
YL-103A | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
YL-103B | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | TABLERO DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | LUZ INDICADORA | -- | TC-7 | TC-8
XS-103 | INDICACIÓN DESHABILITADO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-103A | INDICACIÓN REMOTO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XS-103B | INDICACIÓN FUNCIONANDO BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | TC-8
XA-103 | INDICACIÓN FALLA BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TC-1.3 | SCADA | -- | ALARMA | -- | TC-7 | TC-8
HS-101 | SWITCH PUERTA SALA DOSIFICACIÓN | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | SWITCH PUERTA ABIERTA | -- | -- | TC-8
HS-102 | SWITCH PUERTA SALA ESTANQUES | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO | -- | SWITCH PUERTA ABIERTA | -- | -- | TC-8
HS-103 | SWITCH PUERTA SALA ESTANQUES | TC-1.3 | SALA ESTANQUES HIPOCLORITO | -- | SWITCH PUERTA ABIERTA | -- | -- | TC-8
AE-101 | SENSOR ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | -- | TC-7 | TC-8 | --
AIT-101 | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TC-1.3 | SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | -- | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | -- | TC-7 | TC-8 | --
AIR-101 | INDICADOR ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TC-1.3 | SCADA | -- | INDICACIÓN | -- | TC-7 | -- | --
XA-101 | INDICADOR FALLA ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TC-1.3 | SCADA | -- | ALARMA | -- | TC-7 | -- | --
XS-101 | INDICADOR FALLA ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TC-1.3 | TABLERO HIPOCLORITO | -- | LÚZ INDICADORA | -- | TC-7 | -- | --
HS-106A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-106B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-106C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-106 VALVULA SALIDA TK-103 | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-108A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-108 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-108B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-108 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-108C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-108 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-109A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-109 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-109B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-109 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-109C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-109 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-110A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-110 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-110B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-110 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-110C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-110 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-111A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-111 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-111B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-111 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-111C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-111 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-112A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-112 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-112B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-112 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-112C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-112 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-113A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-113 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-113B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-113 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-113C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-113 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-114A | ABRIR/CERRAR | TC-1.3 | SCADA | EV-114 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-114B | ESTADO ABIERTO | TC-1.3 | SCADA | EV-114 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8
HS-114C | ESTADO CERRADO | TC-1.3 | SCADA | EV-114 - VALVULA LAVADO | CONTROL SCADA | -- | TC-7 | TC-8