## Lista de componentes
Nombre del Sensor o Componente | Cantidad | Tipo | Descripción | Precio Neto | Total
Sensor de humedad resistivo HD-38 | 12 | Sensor | Mide humedad en suelos | 1296.1 | 15553.2
dióxido de carbono, CO2, eCO2, TVOC | 6 | Sensor | Mide Sensor de calidad del aire, temperatura y humedad | 4673.5 | 28041
GPS GY-NEO-6M | 6 | GPS | Posición axial | 3606.2 | 21637.2
Micro SD Card Adapter | 6 | Adaptador | Controlador de tarjeta SD | 1001 | 6006
RTC DS3231 | 6 | Reloj | Reloj de tiempo real | 1296.1 | 7776.6
Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 | 12 | Sensor | Sensor capacitivo para humedad del suelo | 1296.1 | 15553.2
Sensor UV GUVA-S12SD | 6 | Sensor | Detección UV | 1296.1 | 7776.6
Anemómetro WH-SP-WS01 | 6 | Anemómetro | Mide velocidad del viento | 18405.4 | 110432.4
Sensor de presencia HLK LD2450 | 6 | Sensor | Sensor de presencia de cuerpo humano | 2004.6 | 12027.6
Sensor de humedad AHT25 | 6 | Sensor | Sensor de humedad | 1296.1 | 7776.6
Sensor de humedad y presión BME280 | 6 | Sensor | Mide presión y humedad | 1245.4 | 7472.4
Sensor de partículas PMS7003/G7 | 6 | Sensor | Mide partículas | 22805.9 | 136835.4
Sensor de CO2 SCD30 Kit (welding plate) | 6 | Sensor | Mide CO2 en el ambiente | 2489.5 | 14937
Sensor de corriente y voltaje INA219 | 6 | Sensor | Mide corriente y voltaje | 1296.1 | 7776.6
Sensor de sonido ZTS-ZS-BZ-485-05 5V RS485 Output | 6 | Sensor | Sensor de sonido | 10909.6 | 65457.6
Solar Power Manager para Raspberry Pi | 6 | Módulo | Controlador de energía para solar | 12808.9 | 76853.4
Panel Solar de 10W y 5V, DC Port | 6 | Panel Solar | Panel solar 10W | 12958.4 | 77750.4
Soporte de batería 21700 3 ranuras | 6 | Soporte | Soporte de batería de 3 ranuras | 1270.1 | 7620.6
ESP32 SX1262 LoRa WIFI BLE LoRAWAN 915MHz Stick inalámbrico Lite | 6 | Módulo | Módulo inalámbrico | 21370.7 | 128224.2
Tarjetas de memoria, minisd Clase 10 de 4GB Tarjeta TF | 6 | Material | Tarjeta donde se almacena la informacion | 1270.1 | 7620.6
Conector DC 3.5x1.35mm | 6 | Conector | Conector para alimentación DC | 1976 | 11856
Estaño 0.5mm | 6 | Material | Hilo de estaño | 1270.1 | 7620.6
Estaño 0.3mm | 6 | Material | Hilo de estaño | 1270.1 | 7620.6
Tira de conector JST para Arduino macho y hembra | 120 | Material | Conectores para placa | 2297.1 | 275652
Kit de envoltura termorretráctil | 6 | Kit | Kit de envoltura para cables | 3864.9 | 23189.4
Funda de protector de cable 6mm (manga trenzada) | 6 | Funda | Funda protectora de cable | 3342.3 | 20053.8
Cable FTP Cat 6 exterior | 75 | Material | Cable eléctrico comunicacion sensores | 718.3246 | 53874.3443
Gel de sílice 5g | 60 | Gel | Absorbente de humedad | 153.79 | 9227.4
Prensa Estopa Pg-9 (4mm-8mm) Ip67 | 18 | Material | Cubre conexion interna y exteran | 377 | 6786
Antena LoRa de 868MHz y 915MHz Antenna modelo IPEX-Cable | 6 | Antena | Antena con mas sensibilidad | 1790.1 | 10740.6
Silenciador de aire PSL-03 | 6 | Protección | Protección meteorológica para sensores de humedad | 1257.1 | 7542.6
Baterías 21700 Litiokala | 18 | Batería | Baterías de litio 21700 | 7944.3 | 142997.4
multiplexor Digital 16 Canales CD74HC4067 | 6 | Multiplexor | nn | 4696.9 | 28181.4
Multiplexor I2C TCA9548A | 6 | Multiplexor | nn | 1270.1 | 7620.6
Caja de policarbonato IP67 150x200x100mm | 6 | Caja | Caja de policarbonato | 40609.4 | 243656.4
Caja Sonoff Basic Impermeable IP66 | 6 | Caja | Caja impermeable | 7787 | 46722
Placa de circuito impreso de doble cara | 30 | Placa | Placa de circuito impreso | 1270.1 | 38103
IRLZ44N | 30 | Transistor | Transistor MOSFET | 1270.1 | 38103
Escudo de Stevenson (version comercial) | 6 | Protección | Protección meteorológica | 17000 | 102000
Pantalla Stevenson escudos (version no comercial) | 18 | Protección | Escudos de protección | 1870.2667 | 33664.8
Pantalla Stevenson juntura de unión tipo clip (version no comercial) | 24 | Unión | Unión para escudos | 104.65 | 2511.6
Pantalla Stevenson soporte (version no comercial) | 6 | Soporte | Soporte para escudo | 4500.6 | 27003.6
Pantalla Stevenson tapa superior (version no comercial) | 6 | Tapa | Tapa superior de escudo | 4534.4 | 27206.4
Pantalla Stevenson uniones (version no comercial) | 72 | Unión | Uniones para escudos | 299 | 21528
Soporte de anemómetro (version no comercial) | 12 | Soporte | Soporte para anemómetro | 5420.35 | 65044.2
Gateway LoRaWAN 4G – Milesight UG65-L04AU-915-EA | 1 | Gateway | Gateway LoRa | 500000 | 500000
Total |  |  |  | 741489.8813 | 2521634.3443
Note on E49: Valor por sistema con Gateway tulon
Note on E54: Valor x sistema con Gateway Generico